| ООО Компания «КРИСТАЛЬ» 196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. 11, лит. С. оф. 8 Тел/Факс: +7 (812) 339-09-82 E-mail: crycom@crycom.ru www.crystal-company.ru |  | Company "CRYSTAL" LLC Vitebsky Prospekt 11, edifice C, office 8, Saint-Petersburg, 196105 Tel/Fax: +7 (812) 339-09-82 E-mail: crycom@crycom.ru www.crystal-company.ru |
| --- | --- | --- |

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### НА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД

- НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ

Ф.И.О:

Должность:

Тел / факс:                                                                        E-mail:

2.0 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.0. ЦЕЛЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ

4.0  РЕЖИМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1 Суточный расход воды, м3/сут.

44.3 Максимальный часовой расход воды, м3/ч.

4.4 Количество пиковых расходов в сутки

4.5 Продолжительность одного пикового расхода, ч.

5.0 СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД НА ВХОДЕ В УСТАНОВКУ

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Исходные сточные воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 2 | рН | ед. рН |  |
| 3 | БПКполн | мг/л |  |
| 4 | ХПК | мг/л |  |
| 5 | Азот аммонийных солей | мг/л |  |
| 6 | Азот нитритный | мг/л |  |
| 7 | Азот нитратный | мг/л |  |
| 8 | Фосфаты | мг/л |  |
| 9 | Поверхностно-активные вещества | мг/л |  |
| 10 | Нефтепродукты | мг/л |  |
| Дополнительно |

Примечание: при наличии протокола испытаний просьба приложить его к данному опросному листу.

6.0 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД  (Указать нормативный документ)

……………………………………………………………………………………………………………………

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Очищенные сточные воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/л |  |
| 2 | рН | ед. рН |  |
| 3 | БПКполн | мг/л |  |
| 4 | ХПК | мг/л |  |
| 5 | Азот аммонийных солей | мг/л |  |
| 6 | Азот нитритный | мг/л |  |
| 7 | Азот нитратный | мг/л |  |
| 8 | Фосфаты | мг/л |  |
| 9 | Поверхностно-активные вещества | мг/л |  |
| 10 | Нефтепродукты |  |  |
| Дополнительно |

7.0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД В ОБОРОТЕ

…………………………………………………………….….…………….......................……………

Если да, то укажите объем сточных вод, м3/ч 	 и требуемые показатели качества очищенных сточных вод

8. УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

8.1 Автоматический

8.2 Ручной

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ

9.1 В существующем помещении

Длина, м… ………………………    Ширина, м…………………..    Высота, м.

Размеры монтажного дверного проема (ШхВ), м.

9.2 В стандартном железнодорожном контейнере

9.3 В блок-боксе или здании

10.  НАЛИЧИЕ на объекте

10.1 Сжатого воздуха (если да, то укажите марку воздуходувок или компрессоров)

10.2 Усреднителя (если да, укажите объем) м3, …………………  габаритные размеры, м.

10.3 Биореактора/Резервуара для обустройства зон биореактора

Примечание

Дата: ……………….………………….   Подпись:

ООО Компания «КРИСТАЛЬ»

196105, Санкт-Петербург, Витебский пр. 11, лит. С. оф. 8

Тел/Факс:  +7 (812) 339-09-82

E-mail: crycom@crycom.ru

www.crystal-company.ru